TIDSRELE MED NO/NC-INNGANG.

ART.NR 2140D

TIDSRELE MED POTENSIOMETER FOR JUSTERING. STANDARD TID: 0 - 1 MINUTT. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 8-24V ac/dc.

STRØMTREKK MAKS.:

I HVILE: 10 mA, AKTIV: 61 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm.

NÅR NC-INNGANGEN BLIR BRUTT ELLER NO-INNGANGEN BLIR SLUTTET ET KORT ØYEBLIKK, AKTIVERES TIDSRELEET. DETTE STÅR TRUKKET I INNSTILT TID. DET ER OGSÅ EN + - UTGANG SOM ER EN LIKERETTET INNSPENNING.

11.3.2008 / F2140D

------------------------------------------------------------------------------------------------------